様式第７号（第４条関係）

（ビル管理法適用施設用）

検査済証

年　　月　　日

　　　　　　　様

御所市長又は登録検査機関の代表者

　　年　　月　　日付けで提出のありました書類の検査の結果は、以下のとおりです。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建築物の  名　　称 | |  | | 建築物の  所在地 | | | |  | | | |
| 対象 | 番号 | 検査項目 | 結果 | 対象 | | 番号 | | 検査項目 | | | 結果 |
| 施設および管理状態に関する検査」(受水槽） | 1 | 水槽の周囲の状態 | 良・不良 |  | | 15 | | 水槽の通気管の状態 | | | 良・不良 |
| 2 | 水槽本体の状態 | 良・不良 | 16 | | 水槽の水抜管の状態 | | | 良・不良 |
| 3 | 水槽上部の状態 | 良・不良 | その他 | | 17 | | 給水管等の状態 | | | 良・不良 |
| 4 | 水槽内部の状態 | 良・不良 |  | | 18 | | 臭　　気 | | | 良・不良 |
| 5 | 水槽のﾏﾝﾎｰﾙの状態 | 良・不良 | 19 | | 味 | | | 良・不良 |
| 6 | ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管の状態 | 良・不良 | 20 | | 色 | | | 良・不良 |
| 7 | 水槽の通気管の状態 | 良・不良 | 21 | | 色　　度 | | | 良・不良 |
| 8 | 水槽の水抜管の状態 | 良・不良 |  | | 22 | | 濁　　度 | | | 良・不良 |
| (高置水槽） | 9 | 水槽の周囲の状態 | 良・不良 |  | | 23 | | 残留塩素 | | | 良・不良 |
| 10 | 水槽本体の状態 | 良・不良 |  | | 24 | | 書類の整理及び保存の状況 | | | 良・不良 |
| 11 | 水槽上部の状態 | 良・不良 |  | | （ｱ） | | 簡易専用水道の系統 | | | 良・不良 |
| 12 | 水槽内部の状態 | 良・不良 |  | | （ｲ） | | 受水槽周囲の構造図 | | | 良・不良 |
| 13 | 水槽のﾏﾝﾎｰﾙの状態 | 良・不良 |  | | （ｳ） | | 水槽の清掃の記録 | | | 良・不良 |
| 14 | ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管の状態 | 良・不良 |  | | （ｴ） | | その他管理上の記録 | | | 良・不良 |
| 水槽 | | 設置場所 | 材　質 | | 形　状 | | | | 設置数 | 有効容量 | |
| 建物の内・外  地上・半地下・地下 |  | |  | | | |  | ㎥ | |
| 意見等 | |  | | | | | | | | | |
| 検査年月日 | | 年　　月　　日 | | | | |  | | | | |
| 検査員名 | |  | | | | | | | | | |

様式第７号（第４条関係）

（一般施設用）

検査済証

年　　月　　日

　　　　　　　様

御所市長又は登録検査機関の代表者

　　年　　月　　日付けで提出のありました書類の検査の結果は、以下のとおりです。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建築物の  名　　称 | |  | | 建築物の  所在地 | | | |  | | | |
| 対象 | 番号 | 検査項目 | 結果 | 対象 | | 番号 | | 検査項目 | | | 結果 |
| 施設および管理状態に関する検査」(受水槽） | 1 | 水槽の周囲の状態 | 良・不良 |  | | 15 | | 水槽の通気管の状態 | | | 良・不良 |
| 2 | 水槽本体の状態 | 良・不良 | 16 | | 水槽の水抜管の状態 | | | 良・不良 |
| 3 | 水槽上部の状態 | 良・不良 | その他 | | 17 | | 給水管等の状態 | | | 良・不良 |
| 4 | 水槽内部の状態 | 良・不良 |  | | 18 | | 臭　　気 | | | 良・不良 |
| 5 | 水槽のﾏﾝﾎｰﾙの状態 | 良・不良 | 19 | | 味 | | | 良・不良 |
| 6 | ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管の状態 | 良・不良 | 20 | | 色 | | | 良・不良 |
| 7 | 水槽の通気管の状態 | 良・不良 | 21 | | 色　　度 | | | 良・不良 |
| 8 | 水槽の水抜管の状態 | 良・不良 |  | | 22 | | 濁　　度 | | | 良・不良 |
| (高置水槽） | 9 | 水槽の周囲の状態 | 良・不良 |  | | 23 | | 残留塩素 | | | 良・不良 |
| 10 | 水槽本体の状態 | 良・不良 |  | | 24 | | 書類の整理及び保存の状況 | | | 良・不良 |
| 11 | 水槽上部の状態 | 良・不良 |  | | （ｱ） | | 簡易専用水道の系統 | | | 良・不良 |
| 12 | 水槽内部の状態 | 良・不良 |  | | （ｲ） | | 受水槽周囲の構造図 | | | 良・不良 |
| 13 | 水槽のﾏﾝﾎｰﾙの状態 | 良・不良 |  | | （ｳ） | | 水槽の清掃の記録 | | | 良・不良 |
| 14 | ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管の状態 | 良・不良 |  | | （ｴ） | | その他管理上の記録 | | | 良・不良 |
| 水槽 | | 設置場所 | 材　質 | | 形　状 | | | | 設置数 | 有効容量 | |
| 建物の内・外  地上・半地下・地下 |  | |  | | | |  | ㎥ | |
| 意見等 | |  | | | | | | | | | |
| 検査年月日 | | 年　　月　　日 | | | | |  | | | | |
| 検査員名 | |  | | | | | | | | | |